Sommaire :

1. Généralités : normalisation, éléments de technologie.

2. Fonctions de base des appareillages électriques. - Fonctions de protection - Fonctions de commande - Fonctions d’information

3. Coordination des fonctions.

4. Ouvrages électriques : étude, conception et maintenance. - Installations électriques industrielles - Tableaux, armoires, ensembles d’appareillage

5. Schémas de liaison à la terre (SLT) et mise à la terre.

6. Conducteurs PE, LE et TE (et autres conducteurs).

7. Calculs des installations. - Section de conducteurs, chute de tension, courant de court■circuit - Échauffements dans les armoires électriques

8. Ensembles d’appareillage à basse tension.

9. Câblage des ensembles d’appareillage.

10. Maintenance des tableaux et de l’appareillage.

11. Conclusion : évolution de l’électrotechnique (et annexes).