### Sommaire

- Généralités sur le régime sinusoïdal

  - Grandeurs sinusoïdales

  - Période, fréquence, pulsation et phase

  - Valeur efficace et valeur moyenne

  - Représentation temporelle et vectorielle

- Représentation complexe des grandeurs électriques

  - Nombres complexes

  - Notation complexe

  - Phaseurs

  - Passage entre représentations temporelle et complexe

- Impédance et admittance

  - Résistance

  - Inductance et réactance inductive

  - Capacité et réactance capacitive

  - Impédance complexe

  - Admittance complexe

- Lois fondamentales en régime sinusoïdal

  - Loi d’Ohm en notation complexe

  - Lois de Kirchhoff

  - Diviseur de tension

  - Diviseur de courant

- Analyse des circuits électriques

  - Méthode des mailles

  - Méthode des nœuds

  - Théorèmes de Thévenin et de Norton

  - Principe de superposition

- Puissances en régime sinusoïdal

  - Puissance active

  - Puissance réactive

  - Puissance apparente

  - Puissance complexe

  - Facteur de puissance

- Circuits RLC

  - Circuits série

  - Circuits parallèle

  - Résonance

  - Fréquence de résonance

  - Sélectivité et facteur de qualité

- Couplage et circuits à plusieurs régimes

  - Circuits couplés

  - Transformateurs idéaux

  - Adaptation d’impédance

- Systèmes triphasés

  - Générateurs triphasés

  - Couplages étoile et triangle

  - Tensions et courants triphasés

  - Puissances en triphasé

  - Équilibrage des charges

- Applications et mesures

  - Mesure des tensions et courants alternatifs

  - Mesure de la puissance

  - Correction du facteur de puissance

  - Applications industrielles